## "som udført" kravskema
"Som udført"-kravskema
Dato: | xx-yy-zzz | Leverance | Som udført |  | Ansvarlig | Note
|  | Som udført målestok mv. | Standardniveau jf. YBL (svarende til myndighedsprojekt) | Udvidet niveau, Projekttilpasset tilvalg | Ansvarlig for aflevering af "Som udført"-dokumentation | Henvisning til beskrivelse af krav ifm. tilvalg af udvidet niveau
Projektnavn: | <navn>
Projekt nr.: | <nummer>
"Som udført"-målestok mv.: Kan udfyldes med relevante oplysninger, målestok mv.
Standardniveau: x = opdateres jf. myndighedskrav
Standardniveau: (x) = opdateres jf. myndighedskrav, i det omfang det myndighedsmæssigt er påkrævet
Udvidet niveau: Afkrydses ved udvidede krav til "Som Udført"
Ansvarlig: Anvendes ifm. proces og organisation
Notehenvisning: Henvisning til beskrivelse af udvidet projektniveau
Fag | Dokumenter
Projekterings-leder og IKT-leder | Digitale bygningsmodeller:
| Fællesmodel (samlede fagmodeller jf. aftalte ændringer) * Kræver tilvalg YBL 9.4 Digital projektering og YBL 9.7 Digital aflevering | Fællesmodel | (x)
Øvrige dokumenter:
| Samlet dokument- og tegningsfortegnelse |  | x
Arkitekt | Beskrivelser mv.:
Arbejdsbeskrivelser
| Beregning af etageareal og bebyggelsesprocent |  | x
Tegninger:
| Hovedtegninger |  | (x)
| Oversigtstegninger |  | (x)
| Bygningsdelstegninger |  | (x)
| Detailtegninger |  | (x)
Digitale bygningsmodeller:
| Fagmodeller * Kræver tilvalg YBL 9.4 Digital projektering | Fagmodel | (x)
Landskabsarkitekt | Beskrivelser mv.:
Arbejdsbeskrivelser
| Friarealberegninger i relation til myndighedsgodkendelser |  | x
Tegninger:
| Hovedtegninger |  | (x)
| Oversigtstegninger |  | (x)
| Detailtegninger |  | (x)
Digitale bygningsmodeller:
| Fagmodeller * Kræver tilvalg YBL 9.4 Digital projektering | Fagmodel | (x)
Ingeniør - konstruktioner | Beskrivelser mv.:
Arbejdsbeskrivelser
| Eventuelle akustiske beregninger, jf. bygningsreglementets krav |  | (x)
| Statiske beregninger |  | x
Tegninger:
| Hovedtegninger |  | (x)
| Oversigtstegninger |  | (x)
| Bygningsdelstegninger |  | (x)
| Detailtegninger |  | (x)
Digitale bygningsmodeller:
| Fagmodeller * Kræver tilvalg YBL 9.4 Digital projektering | Fagmodel | (x)
Ingeniør - vvs-installationer og ventilation | Beskrivelser mv.:
Arbejdsbeskrivelser
| Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets krav til energibehov |  | x
Tegninger:
| Hovedtegninger |  | (x)
| Oversigtstegninger |  | (x)
| Bygningsdelstegninger |  | (x)
| Diagrammer |  | (x)
| Detailtegninger |  | (x)
Digitale bygningsmodeller:
| Fagmodeller * Kræver tilvalg YBL 9.4 Digital projektering | Fagmodel | (x)
Ingeniør - elinstallationer | Beskrivelser mv.:
Arbejdsbeskrivelser
Tegninger:
| Hovedtegninger |  | (x)
| Oversigtstegninger |  | (x)
| Bygningsdelstegninger |  | (x)
| Diagrammer |  | (x)
| Detailtegninger |  | (x)
| Tavletegninger med effektkredse |  | (x)
Digitale bygningsmodeller:
| Fagmodeller * Kræver tilvalg YBL 9.4 Digital projektering |  | (x)
Certificerede rådgivere | For bygninger i konstruktionsklasse 2-4 skal projekt for bærende konstruktioner påtegnes af den certificerede statiker |  | (x)
| For bygninger i konstruktionsklasse 4 endvidere af den certificerede statiker, der varetager tredjepartskontrol |  | (x)
| For bygninger i brandklasse 2-4 skal projekt i relation til byggeriets brandsikkerhed påtegnes af den certificerede brandrådgiver |  | (x)
| For bygninger i brandklasse 4 endvidere af den certificerede brandrådgiver, der varetager tredjepartskontrol |  | (x)
Energi | Energi:
| Energimærke (jf. YBL 18 afsnit 8.1.8) |  | x
Drift | Drift:
| Drifts- og vedligeholdelsesmanualer |  | (x)
| Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner |  | (x)
Andet